変電設備概要表

| 項 目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □高圧変電・□特別高圧変電・□低圧変電・□借用変電 |  |  |
| 工事種別 | □新設 ・ □増設 ・ □全部改設 ・ □一部改設 □移設 ・ □改修 ・ □増改設 ・ □その他 |  |  |
| 設置場所 | □ 階（地下階はＢをつけて入力） ・□屋上 ・ □屋外 |  |  |
| 電圧 | □6,600・□22,000・□66,000・□その他 Ｖ |  |  |
| 出力 | ＫＶＡ×（□0.8、□0.75、□0.7）＝ ＫＷ |  |  |
| キュービクル該否 | □キュービクル該当 ・□キュービクル非該当（□開放式・□閉鎖盤） |  |  |
| 非常電源該否 | □該当（非常電源専用受電設備）・□非該当（一般変電） |  |  |
| 消火設備 | □消火器・□大型消火器・□ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・□水噴霧・□ＣＯ2・□ハロン・□粉 末 □ＩＧ５５・□ＩＧ５４１・□窒 素・ＨＦＣ２２７・□ＨＦＣ２３ |  |  |
| 保守管理 | □非該当 ・ □自家 ・ □委託 ・ □その他 |  |  |
| 設置室 | 構造 壁 （□耐 火・□準耐火・□不 燃） 天 井（□耐 火・□準耐火・□不 燃） 開口部（□防火戸・□特定防火設備である防火戸） 換 気 □自然換気（□ＦＤ付） □機械換気（ダクト □ＦＤ付 ・□耐火被覆） ｹｰﾌﾞﾙ等の貫通部（□BCJ工法・□不燃区画・□その他 ） 面積 ㎡ |  |  |
| 電気方式 | □１回線受電・□本線予備線・□ループ受電・□ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ |  |  |
| 機器種別 | □油入変圧器・□乾式ﾓｰﾙﾄﾞ式変圧器・□ｶﾞｽ絶縁式変圧器 □その他の乾式等変圧器・□油・乾混在変圧器 □油入主体変電設備・□乾式主体変電設備・□その他変電設備 |  |  |
| 設備概要 | 受電用遮断機の種類 □ＶＣＢ・□ＯＣＢ・□ＡＣＢ・□ＬＢＳ・□ＰＦ・□その他 主変圧器容量 ３ ø ３Ｗ ＫＶＡ １ ø ３Ｗ ＫＶＡ ３ ø ３Ｗ ＫＶＡ １ ø ３Ｗ ＫＶＡ ３ ø ３Ｗ ＫＶＡ １ ø ３Ｗ ＫＶＡ ３ ø ３Ｗ ＫＶＡ １ ø ３Ｗ ＫＶＡ 進相コンデンサの種類 □油入・□油入密封方式・□乾式・□ｶﾞｽ絶縁・□その他 進相コンデンサの容量３ ø ３Ｗ ＫＶａｒ× 台 進相コンデンサの容量３ ø ３Ｗ ＫＶａｒ× 台 リアクトルの種類 □油入・□油入密封方式・□乾式・□ﾓｰﾙﾄﾞ・□ｶﾞｽ絶縁・□その他 ＶＣＴ □油入・□乾式・□ﾓｰﾙﾄﾞ・□ｶﾞｽ絶縁・□その他 制御用蓄電池の消防庁告示適合の該否 □該・□否 保護協調に関する説明書添付 □有・□無 |  |  |
| 耐震装置 | 耐震クラス□Ｓ・□Ａ・□Ｂ アンカーボルト ø× 本 |  |  |
| 中央監視室等 | □設置有 ・□設置無 |  |  |
| その他 | 非常電源の認定番号 製造社名 |  |  |

備考１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　機器種別欄は、変圧器以外に油入機器を使用している場合、※印のうち該当するものを選択する。

発電設備概要表

| 項 目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □低圧変電 ・ □高圧変電 |  |  |
| 工事種別 | □新設 ・ □増設 ・ □全部改設 ・□一部改設 □移設 ・ □改修 ・ □増改設 ・□その他 |  |  |
| 設置場所 | □ 階（地下階はＢをつける） ・□屋上 ・ □屋外 |  |  |
| 電圧 | □105・□210・□415・□66,000・□その他 Ｖ |  |  |
| 出力 | 出力容量 ＫＶＡ×力率 ＝ ＫＷ |  |  |
| キュービクル該否 | □キュービクル該当 ・ □キュービクル非該当(□開放式・□エンクロージャー) |  |  |
| 非常電源該否 | □非常電源該当 ・ □非常電源非該当 |  |  |
| 熱源区分 | □灯油(軽油) ・ □重油 ・ □都市ガス ・ □ＬＰガス |  |  |
| 消火設備 | □消火器・□大型消火器・□ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・□水噴霧・□ＣＯ2・□ハロン・□粉 末 □ＩＧ５５・□ＩＧ５４１・□窒 素・ＨＦＣ２２７・□ＨＦＣ２３ |  |  |
| 保守管理 | □非該当 ・ □自家 ・ □委託 ・ □その他 |  |  |
| 設置室 | 構造 壁 （□耐 火・□準耐火・□不 燃） 天 井（□耐 火・□準耐火・□不 燃） 開口部（□防火戸・□特定防火設備である防火戸） 換 気 □自然換気（□ＦＤ付） □機械換気（ダクト□ＦＤ付・□耐火被覆） ｹｰﾌﾞﾙ等の貫通部（□BCJ工法・□不燃区画・□その他 ） 面積 ㎡ |  |  |
| 電気方式 | □発電専用 ・ □発電＋熱供給 ・ □その他 |  |  |
| 機器種別 | □ガソリン発電 ・□ディーゼル発電 ・□ガス発電 ・□ガスタービン発電 □燃料電池・ □その他の変電 |  |  |
| 設備概要 | 形式番号 冷却水のタンク容量 ℓ 運転可能時間 時間 燃料タンク容量(メインタンク ℓ ＋サービスタンク ℓ) 1時間あたりの燃料消費量 ℓ 運転可能時間 時間 始動方法 □蓄電池設備方式(□制御用蓄電池の消防庁告示適合の有無 □有・□無) □空気始動 始動用不足電圧継電器の位置 □主遮断器の２次側 ・ □防災用低圧変圧器の２次側 燃料電池の種別 □リン酸型・□溶融炭酸塩類型・□固体電解質型・□固体高分子型 コージェネレーション □有・□無 運転形態 □系統独立運転・□系統連携運転 安全対策 □ガス検知器(□燃料停止・□発電停止・□緊急遮断弁) 容量計算の添付 □有・□無 |  |  |
| 耐震装置 | 耐震クラス□Ｓ・□Ａ・□Ｂ アンカーボルト ø× 本 |  |  |
| 中央監視室等 | □設置有 ・ □設置無 |  |  |
| その他 | 非常電源の認定番号 製造社名 |  |  |

備考１　項目中□欄は、該当するものを印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

蓄電池設備概要表

| 項 目 |  | 良 |  | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □１００Ｖ未満の蓄電池 ・ □１００Ｖ以上の蓄電池 |  |  |  |
| 工事種別 | □新設 ・ □増設 ・ □全部改設 ・ □一部改設 □移設 ・ □改修 ・ □増改設 ・ □その他 |  |  |  |
| 設置場所(階) | □ 階（地下階はＢを付けて入力） ・ □屋上 ・ □屋外 |  |  |  |
| 電圧 | Ｖ |  |  |  |
| 出力 | キロワット時 |  |  |  |
| （設備容量） |  |  |  |  |
| キュービクル該否 | □キュービクル該当 ・□キュービクル非該当（□開放式・□エンクロージャー） |  |  |  |
| 出火防止措置 | ☐ JIS C 8715-2 ☐ JIS C 63115-2 ☐ 同等品（ ） ☐ 非該当 |  |  |  |
| 延焼防止措置 | ☐ JIS C 4411-1 ☐ JIS C 4412 ☐ JIS C 4441 ☐ 同等品（ ） ☐ 非該当 |  |  |  |
| 非常電源該否 | □非常電源該当 ・ □非常電源非該当 |  |  |  |
| 消火設備 | □消火器・□大型消火器・□ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・□水噴霧・□ＣＯ2・□ハロン・□粉 末 □ＩＧ５５・□ＩＧ５４１・□窒 素・ＨＦＣ２２７・□ＨＦＣ２３ |  |  |  |
| 保守管理 | □非該当 ・ □自家 ・ □委託 ・ □その他 |  |  |  |
| 設置室 | 構造 壁 （□耐火 ・ □順耐火 ・ □不燃） 天 井 （□耐火 ・ □順耐火 ・ □不燃） 開口部 （□防火戸 ・ □特定防火設備である防火戸） 換 気 □自然換気（ＦＤ付） □機械換気（ダクト □ＦＤ付 ・ □耐火被覆） ケーブル等の貫通部（□ＢＣＪ工法・□不燃区画・□その他 ） 面積 ㎡ |  |  |  |
| 電気方式 | □変電操作用・□発電起動用・□防災設備用・□無停電電源用 □その他の蓄電池・□ＵＰＳ方式（総合操作盤用）・□その他 |  |  |  |
| 機器種別 | □鉛ベント形 ・ □鉛封入触媒栓式 ・ □鉛封入陰極吸収式 □アルカリ封入触媒栓式 ・ □アルカリ封入陰極吸収式 ☐リチウムイオン □その他の蓄電池 |  |  |  |
| 耐震装置 | 耐震クラス□Ｓ・□Ａ・□Ｂ アンカーボルト Ø× 本 |  |  |  |
| その他 | 非常電源の認定番号 製造社名 |  |  |  |

備考１　項目中□欄は、該当するものをレ印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は､記入しないこと。

３　条例第１３条の区画ごとに作成すること。