- ＜路外駐車場の届出について＞

路外駐車場｛道路の路面外に設置される（又は設置されていたもので変更する場合は）自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの。従って、料金が月ぎめのみの駐車場のように特定の利用者のための駐車場は該当しない。｝のうち

- 都市計画区域内で

- 自動車の駐車の用に供する部分の面積が５００㎡以上で（車路、設備、管理施設、附帯業務のための施設は含まない。）

- 駐車料金を徴収するもの。

を設置する者は、あらかじめ当該市町村長に届出てください。

○　設置の届出は路外駐車場設置（変更）届出書および添付図面をもって行ってください。

（別記様式１、正本・副本各１部）

○　路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめ路外駐車場管理規程を定めて、

当該届出書により当該市町村長に届出てください。

（別記第１号様式（第２条）、正本・副本各１部）

別記様式１

路外駐車場設置届出書 年 月 日 （市町村）長 様 駐車場管理者の氏名又は名称及び住所 駐車場法第１２条の規定により、次のように届け出ます。. １駐車場の名称. ２駐車場の位置. ３規模; イ 駐車場の区域の面積; 平方メートル. ロ 駐車場の用に供する部分の面積 （A+B+C+D）; 平方メートル. ａ建築物である部分; 駐車の用に供する部分の面積 （A）; 一般公共の用に供する部分; 四輪車（注）専用; 平方メートル （駐車台数 台）. 特定自動二輪車専用; 平方メートル （駐車台数 台）. 四輪車及び特定自動二輪車併用; 平方メートル. 四輪車 駐車台数 台. 特定自動二輪車 駐車台数 台. 小計; 平方メートル. それ以外の部分; 四輪車専用; 平方メートル （駐車台数 台）. 特定自動二輪車専用; 平方メートル （駐車台数 台）. 四輪車及び特定自動二輪車併用; 平方メートル. 四輪車 駐車台数 台. 特定自動二輪車 駐車台数 台. 小計; 平方メートル. 車路等の面積（B）; 平方メートル. ｂ建築物でない部分; 駐車の用に供する部分の面積 （C）; 一般公共の用に供する部分; 四輪車専用; 平方メートル （駐車台数 台）. 特定自動二輪車専用; 平方メートル （駐車台数 台）. 四輪車及び特定自動二輪車併用; 平方メートル. 四輪車 駐車台数 台. 特定自動二輪車 駐車台数 台. 小計; 平方メートル. それ以外の 部分; 四輪車専用; 平方メートル （駐車台数 台）. 特定自動二輪車専用; 平方メートル （駐車台数 台）. 四輪車及び特定自動二輪車併用; 平方メートル. 四輪車 駐車台数 台. 特定自動二輪車 駐車台数 台. 小計; 平方メートル. 車路等の面積（D）; 平方メートル.

駐車の用に供する部分の面積の合計 （A+C）; 一般公共の用に供する部分; 四輪車専用; 平方メートル （駐車台数 台）. 特定自動二輪車専用; 平方メートル （駐車台数 台）. 四輪車及び特定自動二輪車併用; 平方メートル. 四輪車 駐車台数 台. 特定自動二輪車 駐車台数 台. 小計; 平方メートル. それ以外の部分; 四輪車専用; 平方メートル （駐車台数 台）. 特定自動二輪車専用; 平方メートル （駐車台数 台）. 四輪車及び特定自動二輪車併用; 平方メートル. 四輪車 駐車台数 台. 特定自動二輪車 駐車台数 台. 小計; 平方メートル. ４構造; イ 建築物である部分. ロ 建築物でない部分. ５設備; イ特殊の装置; ａ 特殊の装置の有無. ｂ 特殊の装置に係る駐車場法施行令第15条の規定による認定の概要; 認定の番号. 特殊の装置の名称等. ロ それ以外の設備. ６ 付帯業務のための施設. ７ 従業員概数. ８ 供用開始（予定）日. （注） 道路交通法（昭和35年法律第105号）第2条第1項第9号のうち、特定自動二輪車以外のもの

＜路外駐車場設置（変更）届出書記入上の注意＞

- 路外駐車場変更届出書にあっては、変更しようとする部分を朱記すること。

- ３のロ欄の「駐車場の用に供する部分の面積」欄においては駐車の用に供する部分、車路、

料金徴収施設、操車場所、乗降場その他駐車のため必要な施設の総面積について記載すること。

- ３のロのａ欄及びｂ欄の「駐車の用に供する部分の面積」欄の「それ以外の部分」欄にお

いては、月ぎめ契約等により特定の顧客の駐車の用に供する部分等一般公共の用に供する部分以外の部分の面積を記載すること。

- ３のロ欄のａ欄及びｂ欄の「車路等の面積」欄においては、駐車場の用に供する部分のう

ち、駐車の用に供する部分を除いた部分の面積を記載すること。

- ４のイ欄においては、建築物の階数、建築面積、構造上の種別（木造、耐火構造等の別）、

及び避難階段の数を記載すること。なお、大建築物の一部にある路外駐車場にあっては、その旨を記載すること。

- ４のロ欄においては、車路及び駐車の用に供する部分のみについて記載すること。

- ５のイのａ欄においては、特殊の装置を用いるか否かに応じて、「有」又は「無」のいず

れかを記載すること。

- ５のイのｂ欄の「認定の番号」欄においては、用いる特殊の装置に係る駐車場法施行令第

１５条の規定による大臣認定番号を記載すること。

- ５のイのｂ欄の「特殊の装置の名称等」欄においては、用いる特殊の装置の名称（商品名）、

製造者名を記載すること。

- ５のロ欄においては、特殊の装置以外の換気装置、照明装置、警報装置その他の設備の

概要を記載すること。

- ６欄においては、路外駐車場の業務に附帯して行う業務のための施設の概要を記載する

こと。

＜供用時間等の明示＞

路外駐車場管理者は、利用しようとする者の見やすい場所に、供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。

また、管理規程の抜すいを明示するようにする。

＜路外駐車場設置（変更）届出書の添付図面＞

１．位置図　　縮尺１／１０，０００以上

地形図に路外駐車場の位置を表示する。

２．平面図　　縮尺１／２００以上

平面図には次に掲げる事項を表示しなければならない。

        - 路外駐車場の境域及び様式１の各部分の境域も表示すること。

        - 路外駐車場の自動車出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施

設（建築物の内部にあるものを除く。）

        - 路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の道路交通法（昭和３５

法律第１０５号）第４４条第１項から第６号までに規定する道路の部分、橋及びトンネル

３．建築物である路外駐車場の場合は、上記のほか

１）各階平面図　　縮尺１／２００以上

２）立面図　　　　縮尺１／２００以上　２面以上

３）断面図　　　　縮尺１／２００以上

４）詳細図（屈曲部、傾斜部）縮尺１／２００以上

５）照度計算書

６）換気計算書

（注）４）～６）については、法定外書類であるため必要に応じて添付すること。

４．設計者の表示

設計者の氏名、住所、連絡先（電話のある場合は電話番号）を各図面（右下すみ）に記載すること。

路外駐車場の構造及び設備ならびに届出に関するチェックリスト

| 提出年月日 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 提出区分 |  |  | 新規・変更 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供用開始予定 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 前回提出年月日（変更の場合） |  |  | 平成・昭和 年 月 日 |  |  |
| 駐車場の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 駐車場の位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 駐車場管理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域の面積 |  | ｍ2 |  | 構 造 |  |  |  | 備 考 |  |  |  |
| 駐車の用に供する部分の面積・駐車台数 |  |  |  |  | (二輪 ) ｍ2 |  |  |  |  | (二輪 ) 台 |  |
|  | 建築物である部分の面積・駐車台数 |  |  |  | (二輪 ) ｍ2 |  |  |  |  | (二輪 ) 台 |  |
|  | 建築物でない部分の面積・駐車台数 |  |  |  | (二輪 ) ｍ2 |  |  |  |  | (二輪 ) 台 |  |
| 届出の対象となる路外駐車場 |  |  | １ 道路の路面外に設置される駐車のための施設であって、一般公共の用に供さ れ、かつ、駐車の用に供する部分の面積が５００ｍ2以上であるもの |  |  |  |  |  |  |  | 駐車場法の技術基準の遵守必要 |
|  |  |  | ２ １に該当するもののうち、都市計画区域内に設置され、料金を徴収するもの |  |  |  |  |  |  |  | 駐車場法第12条等の届出が必要 |

| 根拠法令等 | 法令の規定による設備の基準 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置届出書 法1２条 | - 設置届出書（鏡の部分） 各2部 - 地形図（案内図） - 平面図 a 路外駐車場の区域 b 路外駐車場の自動車の出口・入口、自動車の車路その他の主要な施 設（建築物の内部にあるものを除く。） c 路外駐車場の付近の道路ならびにその道路内の駐車場法施行令 第7条第1項に規定する道路の部分（バス停、横断歩道、交差点等）、 橋およびトンネル - 建築物である路外駐車場の場合 縮尺１／200以上 ａ 各階平面図 ｂ 立面図および断面図（各々2面以上） ｃ 詳細図（屈曲部、傾斜部） ｄ 照度計算書（令第13条） ｅ 換気計算書（令第１２条） ・ 設計者の氏名・住所・電話番号を位置図（右下すみ）に記載 | 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 |  |
| 管理規定届出書 法13条１項 | - 管理規定届出書（鏡の部分） ２部 - 管理規定 ２部 - 路外駐車場の名称、管理者の氏名および住所 - 休業日、供用時間開始・終了の時刻を定めている - 駐車料金の額は、確定額をもって定めている - 駐車する自動車の滅失・損傷に係る損害賠償条項あり - 構造上駐車することのできない自動車 - 駐車場の業務に付帯して行う燃料販売等の業務の概要 - 定期（月極）駐車契約書（定期契約部分がある場合） 2部 | 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 |  |
| 所轄警察署協議 | 所轄の警察署との協議が完了している。（交差点の側端又はそこから5ｍ以内の道路の部分、トンネル、橋に出入口を設ける場合） （平成 年 月 日 警察署 課 と打合せ済み） | 合・否 |  |
| 出口・入口 施行令７条 | １ 以下に掲げる道路の部分に出入口を設けてはならない。 - 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル - 交差点の側端又は道路の曲がり角から５ｍ以内の部分 - 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に５ｍ以内の部分 - 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内の部分 - 乗合自動車の停留所又はトローリーバス若しくは路面電車の | 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 |  |
| 出口・入口 施行令７条 | 停留所を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置 から１０ｍ以内の部分 - 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10ｍ以内の部分 - 横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から５ｍ以内の道路の部分 - 小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、知的障がい児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から20ｍ以内の部分（当該出入口に接するさくの設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又はさくその他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては、当該出入口の反対側及びその左右20ｍ以内の部分を含む。） - 橋 - 幅員が６ｍ未満の道路 - 縦断勾配が10％を超える道路 - 令7条2項により国土交通大臣が認める場合の緩和規定あり ２ 前面道路が2つ以上ある場合、自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。 ３ 駐車の用に供する部分の面積が6,000ｍ2以上の場合、出口と入口を分離し、かつそれらの間隔を道路に沿って10ｍ以上とする。 駐 車 場 （6,000ｍ2以上） 入 口 出 口 道路 １０ｍ ※ 前面道路に中央分離帯等がある場合は、この限りではない ４ 出口または入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをしなければならない。この場合において、切取線と自動車車路の角度および切取線と道路の角度を等しくし、切取線長は1.5ｍ以上とする。 道路 1.5ｍ以上 1.5ｍ以上 車路 ５ 出口の構造は、当該出口から２ｍ（★1.3ｍ）後退した車路の中心線上、1.4ｍの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かって左右をそれぞれ60度以上の範囲内において、歩行者を確認できること。 60° 60°ど 2ｍ（ 2ｍ 60° 60°どｄ ９，６５０ ６．９３０ 【相互通行の場合】 【一方通行の場合】 | 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 |  |
| 車路 施行令８条 基準法2条1号 | １ 自動車が円滑かつ安全に走行できる車路を設けなければならない。 ２ 幅員は、5.5ｍ（★3.5ｍ）以上、一方通行の場合は、3.5ｍ（★2.25ｍ）（当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない箇所にあっては2.75ｍ（★1.75ｍ））以上であること。 ３ はり下の高さは、2.3ｍ以上であること。（建築物の場合） ４ 屈曲部（ターンテーブルが設けられているものを除く。）は、５ｍ（★3ｍ）以上の内のり半径で回転できる構造であること。 （建築物の場合） 半径５ｍ（★3ｍ）以上 （車路の内側） ５ 傾斜部の縦断勾配は、17％を超えないこと。（建築物の場合） ６ 傾斜部の縦断勾配は、粗面またはすべりにくい材料で仕上げること。（建築物の場合） | 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 |  |
| 車室の高さ 施行令９条 | 駐車スペースにおけるはり下の高さ2.1ｍ以上。 （建築物の場合） 駐車スペース（はり下） 2.1ｍ以上 | 合・否 |  |
| 避難階段 施行令１０条 | 直接地上へ通ずる出入口のない階には、建築基準法施行令第123条第1項もしくは第2項に規定する避難階段またはこれに設備を設ける。（建築物の場合） | 合・否 |  |
| 防火区画 施行令１１条 | 給油所その他火災の危険のある施設を附置する場合、当該施設と路外駐車場とを耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画する。（建築物の場合） | 合・否 |  |
| 換気装置 施行令１２条 | 内部の空気を1時間10回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設ける。ただし、窓その他開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の10分の１以上であればよい。（建築物の場合） | 合・否 |  |
| 照明装置 施行令１３条 | 車路の路面10ルックス以上、駐車部分の床面2ルックス以上の照度を保つのに必要な照明装置を設ける。（建築物の場合） | 合・否 |  |
| 警報装置 施行令１４条 | 自動車の出入および道路交通の安全確保のために必要な警報装置を設ける。（建築物の場合） | 合・否 |  |
| 特殊の装置 施行令１５条 | 予想しない特殊な装置をつける場合は、国土交通大臣の認定が必要。 ※この節（第2章第1節構造及び設備の基準）の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造または設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。 | 合・否 |  |
| 供用時間・駐車料金の明示 施行令１７条 | 利用しようとする者の見やすい場所に供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。 | 合・否 |  |
| 駐車ますの 寸法 道路構造令解説 | 駐車ますは、奥行5.0ｍ以上、幅2.3ｍ以上（標準2.5ｍ） - 特定路外駐車場（バリアフリー新法第2条）の場合は、幅3.5ｍ以上（1ます以上） - 附置義務駐車施設（駐車場法第20条及び第20条の２）の場合は、各自治体の条例で規定した寸法とする。 | 合・否 |  |

★の数値について

出口に関して：専ら特定自動二輪車に係る部分（駒止等により特定自動二輪車以外の自動車の駐車の

ための部分と区分されたものに限る）

車路に関して：自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車に係る部分である。