第１号様式（第７条第１項関係）

（日本工業規格A列４番）

| 特定路外駐車場設置（変更）届出書 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 君津市長 様 特定路外駐車場管理者の氏名又は名称 及び住所 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１２条第１項本文の規定により、次のように届け出ます。 |  |  |  |  |  |  |
|  | １ 駐車場の名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | ２ 駐車場の位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | ３ 規 模 | イ 駐車場の区域の 面積 |  | 平方メートル |  |  |  |
|  |  | ロ 駐車場の用に供 する部分の面積 |  | ａ 駐車の用 に供する部 分の面積 | 一般公共 の用に供 する部分 | 平方メートル （駐車台数 台） |  |
|  |  |  |  |  | それ以外 の部分 | 平方メートル （駐車台数 台） |  |
|  |  |  |  | ｂ 車路等の 面積 | 平方メートル |  |  |
|  | ４ 必移 要動 な等 構円 造滑 及化 びの 設た 備め に | 路外駐車場車いす使用者用駐車施設 台 |  |  |  |  |  |
|  |  | 路外駐車場移動等円滑化経路の傾斜路の勾配の最大値 |  |  |  |  |  |
|  |  | 特 殊 の 装 置 | イ 特殊の装置の 有無 |  |  |  |  |
|  |  |  | ロ 特殊の装置に 係る移動等円滑 化のために必要 な特定路外駐車 場の構造及び設 備に関する基準 を定める省令 (平成18年国土 交通省令第112 号)第４条の規 定による認定の 概要 | ａ 認定の番 号 |  |  |  |
|  |  |  |  | ｂ 特殊の装 置の名称等 |  |  |  |
|  | ５ 従業員概数 |  |  |  |  |  |  |
|  | ６ 供用開始（予定）日 |  |  |  |  |  |  |

備　考

一　特定路外駐車場変更届出書にあっては、変更しようとする事項を朱書すること。

二　３のロのａ欄の「それ以外の部分」欄においては、月ぎめ契約等により特定の顧客の駐車の用に供する部分等一般公共の用に供する部分以外の部分の面積を記載すること。

三　３のロのｂ欄においては、駐車場の用に供する部分のうち、駐車の用に供する部分を除いた部分の面積を記載すること。

四　４のイ欄においては、特殊の装置を用いるか否かに応じて、「有」又は「無」のいずれかを記載すること。

五　４のロのａ欄においては、用いる特殊の装置に係る移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令（平成１８年国土交通省令第１１２号）第４条の規定による認定の番号を記載すること。

六　４のロのｂ欄においては、用いる特殊の装置の名称（商品名）、製造者名を記載すること。

特定路外駐車場の構造及び設備に関するチェックリスト

| 提出年月日 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 提出区分 |  |  | 新規・変更 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供用開始予定 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 前回提出年月日（変更の場合） |  |  | 平成・昭和 年 月 日 |  |  |
| 駐車場の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 駐車場の位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 駐車場管理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域の面積 |  | ｍ2 |  | 構 造 |  |  |  | 備 考 |  |  |  |
| 駐車の用に供する部分の面積・駐車台数 |  |  |  |  | (二輪 ) ｍ2 |  |  |  |  | (二輪 ) 台 |  |
|  | 建築物である部分の面積・駐車台数 |  |  |  | (二輪 ) ｍ2 |  |  |  |  | (二輪 ) 台 |  |
|  | 建築物でない部分の面積・駐車台数 |  |  |  | (二輪 ) ｍ2 |  |  |  |  | (二輪 ) 台 |  |
| 特定路外駐車場となるもの |  |  | １ 道路の路面外に設置される駐車のための施設であって、一般公共の用に供さ れ、かつ、駐車の用に供する部分の面積が５００ｍ2以上であるもの |  |  |  |  |  |  |  | 駐車場法の技術基準の遵守かつバリアフリー新法の届出が必要 |
|  |  |  | ２ １に該当するもののうち、料金を徴収するもの |  |  |  |  |  |  |  | バリアフリー新法及び駐車場法第12条等の届出が必要 |

| 根拠法令等 | 法令の規定による設備の基準 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 車いす使用者用駐車施設 省令２条 | - 車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設を１以上設けている - 路外駐車場車いす使用者駐車施設について、 - 幅員を3.5m以上確保している - 車いす使用者用の標示をしている | 合・否 合・否 合・否 |  |
| 経路 省令3条 | - 路外駐車場車いす使用者用施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち１以上が、高齢者や障がい者等が円滑に利用できる経路（以下「移動等円滑化経路」という。）となっている - 移動等円滑化経路について - 経路上に段差を設けていない。段差がある場合、傾斜路を併設している - 経路を構成する出入口の幅は、８０cm以上ある - 経路を構成する通路は、幅が120cm以上ある - 経路を構成する通路は、50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けている - 経路を構成する傾斜路は、幅を120cm以上確保している（段に併設する場合は、90cm以上確保している） - 経路を構成する傾斜路は、勾配が1/12を超えていない（高さが16cm以下のものについては、1/8を越えていないか） - 経路を構成する傾斜路は、高さが75cmを超え、かつ、勾配1/20を超えるものについて、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊り場を設けている。 - 経路を構成する傾斜路は、勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けている | 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 |  |
| 特殊の装置 省令４条 | 予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、省令2条、3条の規定による構造又は設備と同等以上の能力があると認める場合においては適用しない。 | 合・否 |  |