## 導入が望ましい機能等
（様式１９の２）
受付番号：
導入が望ましい機能等
・以下に示す内容は、要求水準書に定める要求水準を満たすことを前提として、受注者の創意工夫に基づく積極的な提案を期待する事項を示すものである。なお、当該事項は要求水準として取り扱うものではなく、受注者の任意による提案事項とする。（提案に当たっては、参考価格の範囲内で実現可能と判断されるものに限るものとする） ・優先度が「高」と記載した機能等は、導入効果、事業目的との整合性、利用者利便性等の観点から、特に実現性や具体性を重視して提案を求めるものである。また、優先度の記載がない機能についても、導入の必要性や有効性を否定するものではなく、事業全体の価値向上に資するものとして、事業者の創意工夫により積極的な提案を期待する。
No | 区分 |  | 優先度 | 内容 | 備考 | 採否
1 | 施設機能 | - | 高 | プレミアム機能の整備 ・ファーム公式戦等におけるVIPなどプレミアムやセキュリティの面で特別な配慮が必要な観客等のための諸室
2 | 施設機能 | - | 高 | プレミアム機能の整備 ・座席やラウンジ等はホスピタリティの向上に加え、インテリア計画、サービス提供など高い付加価値を提供できる計画 ・ラウンジは、VIPやスポンサー企業のほか、一般利用者向けにも利用できる計画 ・ファーム公式戦非開催時を含む野球試合非開催日は会議室やパーティ会場として利用可能な計画
3 | 環境配慮目標 | エコマテリアルに関する性能 |  | 環境負荷低減に配慮した材料の積極的な採用
4 | 環境配慮目標 | エコマテリアルに関する性能 |  | 廃棄物等の再使用又は再生利用した資機材の積極的な採用
5 | 環境配慮目標 | 省エネルギー・省資源に関する性能 | 高 | 太陽光や風等の自然エネルギーを有効に活用する環境保全に関する技術の活用による環境負荷低減
6 | 環境配慮目標 | 省エネルギー・省資源に関する性能 |  | 建築設備への負荷を抑制できる仕上げ材、電気・設備機器などについては、省エネルギータイプの使用
7 | 環境配慮目標 | 省エネルギー・省資源に関する性能 |  | 自然エネルギーの利用は、実用性とともに、来場者への環境啓発にも役立つような配慮
8 | 建築計画（木材利用） | 木材利用 |  | 木材利用の促進を図り、製材、CLT等の集成材、合板等の木材の採用
9 | 周辺環境保全性 | 地域や都市への熱負荷の低減 |  | 構内舗装に保水性舗装等を採用し、熱負荷の低減等、ライフサイクルコストの低減及び環境負荷低減に効果のある材料の使用
10 | 環境への配慮 | 周辺環境 | 高 | ファーム公式戦開催時およびイベント時の周囲への音伝搬、振動伝搬について検討し、周辺環境への影響を低減する計画
11 | 環境への配慮 | 塩害対策 |  | 外気にさらされる金属類、仕上げ、設備機器等は塩害対策
12 | 建築計画（共通事項） | その他 |  | 外国人の来場を想定し、ピクトグラムなどの言語以外の表示や、多国語表記のサイン
13 | 建築計画 （諸室の整備） | 諸室 （野球場A) | 高 | VIPエントランス | 要求水準書別紙13 諸室等性能表による「任意」諸室の計画
14 |  |  | 高 | VIPラウンジ
15 |  |  | 高 | VIP室
16 |  |  |  | ケータリングルーム（ホーム）
17 |  |  |  | 監督室（ホーム）
18 |  |  |  | トレーナー室（ホーム）
19 |  |  |  | シャワー室（ホーム関係者用）
20 |  | 諸室 （クラブハウス） |  | 予備室
21 |  |  |  | ファミリールーム
22 | 建築計画（共通事項） | その他 |  | 地下ピットは、計画に応じて非常時雑用水貯留槽、雑用水槽、排水槽、非常時排水貯留槽、消火水槽、消防用水、蓄熱槽、雨水抑制槽、雨水貯留槽及び湧水槽などを適宜設ける
23 | 建築計画（野球場A) | 動線 | 高 | VIP利用者は必要に応じて専用動線を確保できる計画
24 | 建築計画（野球場A) | 動線 |  | 専用エントランスから関連諸室へ至る関係者動線について、専用動線を確保できる計画
25 | 建築計画（野球場A) | バリアフリー |  | 大型ベッド付の車いす使用者対応トイレを設置し、大人の着替えにも対応できる計画
26 | 建築計画（野球場A) | コンコース |  | トイレや飲食物販サービスの利用による混雑の緩和対策として、ICTの積極的な活用に対応
27 | 建築計画（野球場A) | コンコース | 高 | 飲食、物販用の搬入車両が野球場Aコンコースに進入できる計画
28 | 建築計画（野球場A) | スタンド |  | C値90以上
29 | 建築計画（野球場A) | 防球ネット | 高 | 防球ネットは野球場Bと兼用し、合理的な計画
30 | 建築計画（野球場A) | トイレ計画 |  | 女性トイレは、洗面台前に鏡を設けず、別途鏡付き化粧コーナーを設ける等、室内に滞留が生じにくい計画
31 | 建築計画（野球場A) | トイレ計画 |  | ジェンダーレスに配慮した計画
32 | 建築計画（野球場A) | トイレ計画 |  | トイレの混雑緩和対策として、来場者に混雑状況を伝達するサービスを提供できるように、センシング等の情報設備システムを将来整備できる計画
33 | 建築計画（野球場A) | トイレ計画 |  | 混雑情報はトイレ前のサイネージへ表示するほか、携帯アプリとの連携が取れるシステムを導入できる計画
34 | 建築計画（野球場A) | コインロッカー |  | コインロッカー周辺にATM設置に必要な電源、各種配管の設置 | 別紙13
35 | 設備計画（野球場B) | ビジョン |  | 君津市の自然、歴史、文化、産業等の地域特性を踏まえ、施設全体の景観や賑わいづくりに寄与する象徴的な形状
36 | 建築計画（野球場B) | 競技用照明設備 |  | 練習試合に対応可能な照明設備（ナイトゲーム対応）
37 | 建築計画（野球場B) | 防球ネット | 高 | 防球ネットは野球場Aと兼用し、合理的な計画
38 | 建築計画（野球場B) | 防球ネット |  | 自動昇降式の導入
39 | 建築計画 （クラブハウス） | 屋上観戦 |  | 来場者が屋上から試合観戦できるスペースの設置
40 | 建築計画 （クラブハウス） | カンファレンスルーム |  | 座席は階段状に一方向に向けて設置できる計画 | 別紙13
41 | 建築計画 （クラブハウス） | オフィスA |  | 野球場A側にテラスの設置 | 別紙13
42 | 建築計画 （クラブハウス） | オフィスB |  | 野球場A側にテラスの設置 | 別紙13
43 | 建築計画 （クラブハウス） | ハイドロセラピールーム |  | 将来対応スペース50㎡を想定する | 別紙13
44 | 建築計画 （屋内練習場） | 防球ネット |  | 電動式の導入
45 | 建築計画 （屋内練習場） | データ測定室 |  | テレビ共聴設備の設置
46 | 建築計画（駐車場） | VIP駐車場 | 高 | VIP専用駐車場および車寄せ
47 | 電気設備（電灯設備） | 電灯幹線 |  | フィールドレベル、コンコース及び屋外デッキ部分に、試合・イベント開催時の持ち込み機材（映像設備、音響設備及び照明設備等）への電源者等での電源供給を想定するためのルートや区画処理
48 | 電気設備（競技用照明・音響・映像設備） | 映像設備 |  | フルハイビジョンの採用（野球場A）
49 | 設備計画（共通事項） | 換気設備 |  | 利用人数の変動が大きい諸室の換気風量は、利用者数に応じて風量を制御できる計画
50 | 設備計画（共通事項） | 給水設備 |  | 各施設においてピット等の躯体を雑用水槽として利用
51 | 設備計画（共通事項） | 給水設備 |  | 雨水再利用など水の循環 処理した水は、植栽への散水や便所洗浄水などに再利用することを想定した処理設備の能力
52 | 設備計画 （クラブハウス） | 空調機器 |  | トレーニングルームは居住エリアだけを効率的に空調できる計画
53 | 設備計画 （屋内練習場） | 空調機器 |  | 屋内練習場は居住域だけを効率的に空調できる計画
54 | 設備計画 （屋内練習場） | 空調機器 |  | 屋内練習場およびフリースペースは防球ネットにより分割利用されることから、分割エリアごとで負荷状況に応じて風量変動制御ができる計画
55 | 設備計画 （屋内練習場） | 換気設備 |  | 二酸化炭素濃度により外気取入れ量を制御できる計画
56 | 設備計画 （園路および公園広場） | 外灯 |  | 周辺環境等に光害の影響が懸念される配置の場合は、アプローチライト（フットライト）、遮光板等の設置
57 | 設備計画 | 共通事項 |  | 施設利用者数に応じて風量を制御できる計画
58 | 設備計画（野球場B) | 空調機器 |  | ブルペンにスポット空調
59 | 業務（資料等の作成） |  | 高 | 設計業務としてVR等、透視図（パース）及び模型等の作成